## Feuil1
Batiment |  | Nom circuit | Nbre points | Puissance estimée par circuit (W) | Intensité (A) | Puissance Max. | Calibre et type de disjoncteur | Section des fils
A | Ecl. | Circuit ampoules | 8 | 1000 | 4.3478 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Circuit Spé | Congel | 1 | 600 | 2.6087 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Circuit Spé | Frigo | 1 | 200 | 0.86957 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Circuit Spé | Climatiseur | 1 | 1000 | 4.3478 | 4600 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Prise | Laptop + chambres + Sdb+ TV | 7 | 760 | 3.3043 | 4600 W | Disj C20A | 2.5mm²
| Circuit Spé | Lave linge | 1 | 1000 | 4.3478 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Circuit Spé | Four | 1 | 2500 | 10.8696 | 4600 W | Disj C20A | 2,5 mm²
B | Ecl. | Circuit ampoules | 4 | 500 | 2.1739 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Prise | Circuit ordi + onduleurs 1 | 1 | 1200 | 5.2174 | 4600 W | Disj C20A | 2.5mm²
| Prise | Circuit ordi + onduleurs 2 | 1 | 1200 | 5.2174 | 4600 W | Disj C20A | 2.5mm²
| Circuit Spé | Climatiseur | 1 | 1000 | 4.3478 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Prise | Imprimante - Scanner - Wifi | 1 | 1405 | 6.1087 | 4600 W | Disj C20A | 2.5mm²
C | Ecl. | Circuit ampoules | 4 | 500 | 2.1739 | 3 680 W | Disj C16A | 1.5 mm²
| Prise | Meuleuse - Perforateur | 2 | 2000 | 8.6957 | 4600 W | Disj C20A | 2.5mm²
| Prise | Ponceuse - Rabot - Perceuse | 3 | 1800 | 7.8261 | 4600 W | Disj C20A | 2.5mm²
|  |  |  | 16665 | 72.4565